ПРИЛОЖЕНИЕ

Протокол измерений от _________________20__ г.

число, месяц, год

VITCSMS-IC-E-05 «Измерение параметров устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО-Д)»

Наименование организации: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Наименование лаборатории: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Адрес (с почтовым индексом), на который высылать выписку из отчета, телефон, e-mail: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Используемые средства измерений (тип, зав. номер, дата поверки/калибровки/аттестации, пределы допускаемой погрешности) _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Условия проведения измерений (температура окружающей среды, относительная влажность воздуха) ___________________________________ ___________________________________________________

Методика выполнения измерений (шифр)___________________________________________________

Любые обстоятельства или воздействия, которые повлияли на результат измерений_______________

_______________________________________________________________________________________

Результаты измерений

| Порядковый номер УЗО-Д в макете | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе, Iсраб., мА |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| *Суммарная (комбинированная) стандартная неопределенность измеренного значения, мА |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| *Расширенная неопределенность измеренного значения, мА, уровень доверия Р=95% |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| Коэффициент. охвата |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| Измеренное значение тока утечки защищаемой электроустановки, Iутеч., мА |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| *Суммарная (комбинированная) стандартная неопределенность измеренного значения, мА |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| *Расширенная неопределенность измеренного значения, мА, уровень доверия Р=95% |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| Коэффициент. охвата |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |
| Измеренное значение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении 230 В и I=Iном, мс (меньшее из двух значений при разной полярности первой полуволны тока) | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| Измеренное значение времени отключения УЗО-Д при номинальном напряжении 230 В и I=Iном, мс (большее из двух значений при разной полярности первой полуволны тока) |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *Суммарная (комбинированная) стандартная неопределенность измеренного значения, мс |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| *Расширенная неопределенность измеренного значения, мс уровень доверия Р=95% |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| Коэффициент. охвата |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
| Заключение о соответствии УЗО требованиям ТНПА по проверенным показателям |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |

*Расчет неопределенности прилагается.

Измерения провел:			________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы

Руководитель лаборатории:	 ________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы

При измерении присутствовал координатор межлабораторных сличений:

________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы

Шифр участника ______

Номер акта выполненных работ (заполняется по приезду) ___________

Сертификат участника получил	________________			___________________

Подпись					Фамилия, инициалы